| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM Số: 805/NXBGDVN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025 |
| --- | --- |

THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ

Về việc Cung cấp, lắp đặt điều hòa tại tầng 11 tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có nhu cầu lắp đặt điều hòa tại tầng 11 tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo. Nếu quan tâm, kính mời Quý Công ty tham gia nộp hồ sơ chào giá dịch vụ. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Nội dung yêu cầu dịch vụ:

Yêu cầu dịch vụ: Cung cấp, lắp đặt điều hòa tại tầng 11 tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo.

Địa điểm lắp đặt: tầng 11 tòa nhà 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nội dung, khối lượng công việc:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa cassette âm trần 1 chiều lạnh - Công suất lạnh: 24.200 Btu/h - Điện 1 pha | 2 | Máy | Daikin |
| 2 | Attomat 1 pha 32A | 2 | cái | Sino |
| 3 | Dây tín hiệu 3x2.5 + 1x1.5 | 60 | m | Trần Phú |
| 4 | Dây nguồn 2x6 + 1x1.5 | 60 | m | Trần Phú |
| 5 | Ống đồng (Ø10+ Ø16) kèm bảo ôn | 55 | m | - Ống đồng Toàn Phát dày 0.81mm - Bảo ôn Superlon |
| 6 | Ống thoát nước ngưng D27 kèm bảo ôn | 20 | m | - Ống thoát nước ngưng Tiền Phong - Bảo ôn Superlon |
| 7 | Giá treo dàn nóng | 2 | Bộ |  |
| 8 | Giá treo dàn lạnh | 2 | Bộ |  |
| 9 | Vật tư phụ | 1 | Gói | đai, ốc, vít, cút, băng dính, vải bọc bảo ôn, gas bổ sung (nếu cần)… |
| 10 | Nhân công lắp đặt | 1 | Gói | Bao gồm cả tháo, lắp trần thạch cao xương nổi |

2. Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao.

- Tối thiểu 02 hợp đồng tương tự (cung cấp, lắp đặt điều hòa – giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên) bản chụp.

- Báo cáo tài chính hoặc báo cáo thuế năm 2023, 2024.

- Thư chào giá.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.

5. Phương thức lựa chọn: Nộp hồ sơ năng lực và báo giá.

6. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá:  Trước 10 giờ 00 phút ngày      /4/2025.

7. Hồ sơ chào giá gửi về địa chỉ: Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Xây dựng cơ bản - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tầng 8, toà nhà 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 0906281811 (ông Nguyễn Mạnh Hùng – CV Ban Quản lý CSVC&XDCB)

| Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Như kính gửi; - TGĐ (để b/c); - Đăng tải: website https://nxbgd.vn/; - Lưu: Văn thư, XDCB. | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phùng Ngọc Hồng |
| --- | --- |